## Лист 1
Понуђач: Назив :________________________Овлашћено лице за потписивање уговора _______________________ Адреса:__________________________________ ПИБ:_____________________________________ М. Бр:___________________________________ Телефон:________Банка и текући рачун:_________________________ |  |  |  |  | Техничка школа Зајечар Кнегиње Љубице 3А 19000 Зајечар (ПИБ) 101331561 Матични број 07351348 Број телефона 019/422-876
Реконструкција мерно разводног ормана - Главни улаз,Техничка школа и Медицинска школа Зајечар
Р.Б. | ОПИС ПОЗИЦИЈА | Ј.М. | КОЛИЧИНА |  | РСД/Ј.М. |  | ИЗНОС РСД
А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1 | Испитивање постојећих доводних и одводних каблова, кабловских веза ка ФИД склопкама.Позиција обухвата и прибављање документације од надлежне дистрибуције, потребне за извођење радова на реконструкцији. | ком | 1 | x |  | =
Б. ОПРЕМА И ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
2 | Развезивање постојећих кабловских веза доводног, пролазних, и одводних каблова; демонтажа постојећег Мерно Разводног ормана са три директна мерења. Приликом извођења ових радова се у координацији са надлежном дистрибуцијом обезбеђују безнапонски услови рада. Кабловски завршетци се обезбеђују од кратког споја и напона додира до завршетка извођења радова. | ком | 1 | x |  | =
3 | Набавка, испорука и уградња полиестерског ормана МРО 2 ССН 1000x1035x300 mm. Орман полиестерски са две одвојене целине: 1. Мерење 2. Развод | ком | 1 | x |  | =
4 | Радови на мерном делу МРО. Обухватају уградњу бројила (директно мерење), и припадајућих лимитатора , на основу дозвољене ангажоване снаге. Сви радови се изводе у складу са техничким захтевима надлежне дистрибуције. Позиција обухвата и комплетан монтажни материјал, кутије за бломбирање мерне и заштитне опреме, сигурносни (пети) шраф, ожичење каблом одговарајућег пресека, са потребним кабловским завршетцима. | ком | 3 | x |  | =
5 | Радови на разводном делу МРО. Обухватају уградњу потребних ФИД склопки, монтажних клема, извода (РС), ожичења, и осталог потребног монтажног материјала. Ожичење се ради у шлицованим ПВЦ каналицама. Спецификације елемената ФИД заштите морају биити усклађене са потребама прикључка. | ком | 1 | x |  | =
завршни радови
6 | Изјава одговорног извођача радова, и стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању ел. инсталација од стране овлашћене организације. | ком | 1 | x |  | =
7 | Припремно завршни радови, ситан неспецифициран монтажниматеријал, и повезивање инсталације на дистрибутивну мрежу са локалном електродистрибуцијом, и пуштање у рад. | ком | 1 | x |  | =
СВЕГА :
ПДВ :
УКУПНО :
- | начин плаћања: вирмански
- | рок за плаћање: 45 дана од достављања рачуна
- | рок за извођење радова: 7 (седам) радних дана од дана уговарања
- | гарантни рок за изведене радове: __________ (минимум 2 године од примопредаје радова)
- | гарантни рок за уграђени материјал: по декларацији произвођача
понуђач